## Orçamento
Orçamento - base / Obras Civis
Obra: REFORMA DO ESTACIONAMENTO CENTRAL
Item | Código SINAPI | Discriminação | Qtde. | Un | Preço unitário | Preço máximo global sem BDI (R$) | Preço máximo global com BDI (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
101 | PM | Taxas de ART e emolumentos | 1 | un | 233.94 | 233.94 | 299.8409
102 | 4813 | Placa de obra, sendo uma padrão (3 x 2 m) | 6 | m2 | 280 | 1680 | 2153.256
103 | 98525 | Limpeza mecanizada inicial de obra, incluindo raspagem do terreno | 2038.81 | m² | 0.28 | 570.87 | 731.6841
104 | 93584 | Depósito de materiais, escritório e abrigos. | 10 | m2 | 615.65 | 6156.5 | 7890.786
105 | 97629 | Demolição e destinação de calçada externa existente | 3 | m³ | 103.03 | 309.09 | 396.1607
106 | 88316 | Retirada portão metálico | 3 | h | 17.3 | 51.9 | 66.5202
107 | 97624 | Demolição e destinação de escada existente | 1.63 | m³ | 85.03 | 138.6 | 177.6436
108 | 97631 | Demolição e destinação de revestimento argamassado dos muros | 275.27 | m² | 2.65 | 729.47 | 934.9617
SUB TOTAL DO ITEM 1 | [5 empty] | 9870.37 | 12650.8532
2 |  | PAVIMENTAÇÃO
201 | 100576 | Regularização da superfície | 2038.81 | m² | 1.46 | 2976.6626 | 3815.1885
202 | 92397 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, com espessura de 6 cm, em toda a área pavimentada do estacionamento. | 1989.63 | m2 | 38.82 | 77237.4366 | 98995.2225
203 | 93679 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, com espessura de 6 cm, para a demarcação de vagas do estacionamento. | 49.18 | m² | 54.57 | 2683.7526 | 3439.7657
204 | 94267 | Execução de meio-fio e sarjeta conjugados ao redor da calçada e nas linhas de escoamento, com altura de 15 cm. | 178 | m | 35.76 | 6365.28 | 8158.3794
205 | 94304 | Execução de aterro para rampa acessível | 24.2203 | m³ | 23.95 | 580.0762 | 743.4836
206 | 94993 | Execução de rampa acessível, espessura de 6 cm | 20.76 | m³ | 55.3 | 1148.028 | 1471.4275
207 | 95969 | Escada de acesso a edificação | 1.69 | m³ | 1975.2 | 3338.088 | 4278.4274
208 | COMP3 | Piso podotátil direcional e de alerta | 12.45 | m | 46.89 | 583.7805 | 748.2315
209 | 72947 | Pintura de sinalização para vagas PNE | 28 | m² | 14.99 | 419.72 | 537.9551
SUB TOTAL DO ITEM 2 | [5 empty] | 95332.8245 | 122188.0811
3 |  | VEDAÇÃO
301 | 87509 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, para paredes do muro de contenção da rampa e fechamento de muro em substituição ao portão | 28.4 | m² | 100.78 | 2862.152 | 3668.4202
302 | 93204 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto | 40.9 | m | 35.18 | 1438.862 | 1844.1894
SUB TOTAL DO ITEM 3 | [5 empty] | 4301.014 | 5512.6096
4 |  | REVESTIMENTOS
401 | 87896 | Chapisco aplicado em alvenaria de fachada manualmente | 296.74 | m² | 5.09 | 1510.4066 | 1935.8881
402 | 87792 | Emboço ou massa única, preparo em betoneira, traço 1:2:8, aplicada manualmente, para fachadas, espessura de 2,5cm | 296.74 | m² | 26.8 | 7952.632 | 10192.8884
403 | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico para posterior pintura | 568.61 | m² | 2.32 | 1319.1752 | 1690.7869
404 | 88489 | Pintura em tinta acrílica para muros e edificações no terreno | 568.61 | m² | 12.23 | 6954.1003 | 8913.0704
SUB TOTAL DO ITEM 4 | [5 empty] | 17736.3141 | 22732.6338
5 |  | DRENAGEM PLUVIAL DO ESTACIONAMENTO
501 | 95565 | Tubo de concreto DN 300mm, com escavação e assentamento | 53.7 | m | 68.77 | 3692.95 | 4733.254
502 | 83659 | Bocas de lobo de alvenaria e concreto armado, incl. escavação, cf. projeto, tipo simples para F 0,40 m. | 3 | un | 796.31 | 2388.93 | 3061.8916
503 | 99260 | Caixa de areia 0,6x0,6 com grelha, em blocos de concreto | 1 | un | 336.21 | 336.21 | 430.9204
504 | 99273 | Poço de Inspeção para drenagem, d = 0,6, h = 1,5m | 1 | un | 1222.96 | 1222.96 | 1567.4678
505 | 96995 | Reaterro de valas em camadas incluindo o apiloamento manual das mesmas. (1,0x1,0)(LXP) | 53.7 | m³ | 41.49 | 2228.013 | 2855.6443
506 | 73799/01 | Grelha em ferro fundido para canaleta | 31 | un | 326.15 | 10110.65 | 12958.8201
507 | 10541 | Canaleta em concreto "meia cana" 30 cm de largura para drenagem pluvial | 31 | m | 9.8 | 303.8 | 389.3805
SUB TOTAL DO ITEM 5 | [5 empty] | 20283.513 | 25997.3786
6 |  | ELÉTRICO
601 |  | Iluminação
601.1 | 91931 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado em PVC, 6mm2, anti-chama 0,6/1kV, para circuitos terminais. | 574.4 | m | 6.68 | 3836.99 | 4917.8701
601.2 | 91849 | Eletroduto PEAD DN 32mm | 307.11 | m | 6.37 | 1956.29 | 2507.3769
601.3 | 90099 | Escavação de vala, dimensões de (20x100)cm para tubulações de elétrica | 40.2 | m³ | 10.18 | 409.24 | 524.5229
601.4 | 100323 | Lastro de areia aplicado em vala para recebimento de eletrodutos, e=2,5 cm | 1.1 | m³ | 99.2 | 109.12 | 139.8591
601.5 | 83399 | Relé fotoeletrico 1000w | 2 | un | 32.17 | 64.34 | 82.4646
601.6 | PM | Luminárias LED para iluminação pública IP65, 50W tipo pétala | 20 | un | 229.89 | 4597.8 | 5893.0003
601.7 | COMP1 | Poste cônico simples para iluminação pública h=4,0m | 12 | un | 674.38 | 8092.56 | 10372.2342
601.8 | COMP2 | Poste cônico duplo para iluminação pública h=4,0m | 4 | un | 812.49 | 3249.96 | 4165.4737
601.9 | 90099 | Escavação para base de concreto dos postes | 2 | m³ | 10.18 | 20.36 | 26.0954
601.10 | 96985 | Fornecimento e instalação de haste Copperweld 5/8” x 2,40 m com conector. | 16 | un | 42.91 | 686.56 | 879.964
601.11 | 94965 | Concreto para base dos postes e envelopamento dos eletrodutos | 2 | m³ | 287.44 | 574.88 | 736.8237
601.12 | 93653 | Disjuntor monopolar 10A | 2 | un | 11.52 | 23.04 | 29.5304
601.13 | 93662 | Disjuntor Bipolar 20A | 1 | un | 61.51 | 61.51 | 78.8374
601.14 | 83446 | Caixa de passagem em concreto, externa, com tampa, medindo (30x30x40) cm | 16 | un | 163.49 | 2615.84 | 3352.7221
601.15 | 83463 | Quadro de sobrepor para 12 disjuntores monopolares | 1 | un | 293.95 | 293.95 | 376.7557
602 |  | Ramal de ligação
602.1 | 93358 | Escavação manual de vala, dimensões de (50x70)cm para ramal de ligação | 2.1 | m³ | 68.43 | 143.7 | 184.1803
602.2 | 96995 | Reaterro manual de vala, apiloado com soquete | 2.1 | m³ | 41.49 | 87.13 | 111.6745
602.3 | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição - fornecimento e instalação | 39 | m | 32.33 | 1260.87 | 1616.0571
602.4 | 97668 | Fornecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 63mm (2”) sob o piso, interligando a entrada de energia ao quadro de distribuição, | 6 | m | 9.41 | 56.46 | 72.3648
602.5 | 93009 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação | 6 | m | 19 | 114 | 146.1138
602.6 | 83446 | Caixa de passagem 30x30x40cm com tampa e dreno brita para interligação da entrada com fiação existente | 1 | un | 163.49 | 163.49 | 209.5451
SUB TOTAL DO ITEM 6 | [5 empty] | 28418.09 | 36423.466
7 |  | INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
701 | PM | Placa de sinalização vertical indicando vagas PNE em ACM 3 mm, nas dimensões de 35 x 50 cm, incluindo fixação na parede | 2 | un | 62.85 | 125.7 | 161.1097
702 | PM | Placa de sinalização vertical indicando paraciclo em ACM 3 mm, nas dimensões de 35 x 50 cm, incluindo fixação na parede | 1 | un | 48.1167 | 48.12 | 61.6754
703 | PM | Placa de sinalização vertical indicando vagas para motos em ACM 3 mm, nas dimensões de 35 x 50 cm, incluindo fixação na parede | 1 | un | 62.85 | 62.85 | 80.5548
704 | PM | Placa de sinalização vertical indicando vagas para idosos em ACM 3 mm, nas dimensões de 35 x 50 cm, incluindo fixação na parede | 3 | un | 62.85 | 188.55 | 241.6645
705 | PM | Fornecimento e instalação de paraciclo, do tipo U invertido, em tubo de aço galvanizado de 50 mm, chumbado no piso, incluindo materiais necessários para fixação | 3 | un | 287.2733 | 861.82 | 1104.5947
706 | 100701 | Portão de ferro para acesso (P1) | 2.2 | m² | 618.38 | 1360.436 | 1743.6708
707 | 91304 | Fechadura externa | 1 | un | 68.01 | 68.01 | 87.1684
708 | 99857 | Corrimão em tubo de aço galvanizado para escada e rampa | 15.24 | m | 68.85 | 1049.274 | 1344.8545
709 | 99837 | Corrimão em tubo de aço galvanizado com guarda corpo | 30.07 | m | 410.6 | 12346.742 | 15824.8192
710 | 98510 | Plantio de árvores ornamentais, espécie a ser definida pela UEPG | 14 | un | 39.24 | 549.36 | 704.1147
711 | 100578 | Movimentação de postes | 3 | un | 266.21 | 798.63 | 1023.6041
SUB TOTAL DO ITEM 7 | [5 empty] | 17459.492 | 22377.8309
|  | S U B - T O T A L D A P L A N I L H A |  |  |  | 193401.6176
|  | B D I D E 28,17 % |  |  |  | 54481.24
|  | T O T A L D A P L A N I L H A I N C L U S O B D I |  |  |  | 247882.8576
Importa o presente orçamento em R$ 247.882,86 (Duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos)
Ponta Grossa, 29 de outubro de 2020
Profª Drª Andrea Tedesco Matheus Santana Carrer
Pró-Reitora de Panejamento Engenheiro civil Crea/PR 175075/D
Pró-Reitoria de Planejamento / PROPLAN Diretoria de Planejamento Físico / PROPLAN
OBSERVAÇÕES
ítem a. - Fica especificado nesta planilha a obrigatoriedade por parte das empresas interessadas em participar da licitação, revelar eventuais erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos ou especificações apresentadas pela UEPG, caso contrário a Empresa contratada assume total responsabilidade sobre o contido na presente planilha.
item b. - A presente planilha foi elaborada com base em consulta às seguintes fontes:
1 - Tabela de composição de serviços da SINAPI
2 - Consultas ao comércio e a prestadores de serviço locais e da capital do Estado - PM
3 - Pesquisa de preços junto a "internet" – PM
Item c. - A presente planilha orçamentária é meramente orientativa, e a mesma não prevalece sobre o Projeto Arquitetônico.
|  |  | Preço Global | Preço Global c/BDI
1 | Serviços Preliminares |  | 9870.37 | 12650.8532
2 | Pavimentação |  | 95332.8245 | 122188.0811
3 | Vedação |  | 4301.014 | 5512.6096
4 | Revestimentos |  | 17736.3141 | 22732.6338
5 | Drenagem |  | 20283.513 | 25997.3786
6 | Instalações Elétricas |  | 28418.09 | 36423.466
7 | Serviços Complementares |  | 17459.492 | 22377.8309
| Total |  | 193401.6176 | 247882.85
| BDI de 28,17% |  | 54481.2357